## насосы
				Промышленное насосное оборудование Баймарт / 8499-399-36-08 shop@baymart.ru / Www.baymart.ru
Опросный лист на насосное оборудование
Организация					Наименование объекта
Контактное лицо
Должность					Дата запроса
Телефон, e-mail

Основные технические параметры для подбора

Требуемый тип насоса

или назначение насоса				водоснабжение					холодоснабжение
				пожаротушение					водоподготовка
				канализация					нестандартные среды
				отопление, вентиляция					шламовые

Требуемые рабочие характеристики
Требуемая подача:					Qмин					м3/ч	Qном					м3/ч		Qмакс					м3/ч
Требуемое давление на нагнетании (при номинальной подаче, без учета подпора)					бар	Существующее давление на входе в насос (подпор)					бар

Физико- химические характеристики рабочей среды
Наименование среды					Химическая формула
				(вода - заполнить только температуру)
Концентрация					%	Рабочая температура					°С
Плотность (при tраб)					кг/м3		Кинематич. вязкость (при tраб)					мм2/с или сСт
Содержание твердых включений					% (по весу) и их размер					мм
Особенности рабочей среды (кристаллизация, выпадение осадка, загазованность)

Комплектация
Стандарт (насос, двигатель, рама, муфта)					Насосная часть (без рамы, муфты, двигателя)					Насос с рамой и муфтой (без двигателя)
Соединительная муфта:					пальцевая (стандарт)					пластинчатая
Расположение вала насоса:					вертикальное					горизонтальное

Материалы изготовления
Корпус насоса:			серый чугун					Рабочее колесо:			серый чугун					Тип торцевого уплотнения:
			нерж. сталь SS304					нерж. сталь SS304					механическое
			нерж. сталь SS316					нерж. сталь SS316					сальниковое
			дуплексная сталь					бронза
			другие материалы					другие материалы

Электродвигатель
Напряжение:			380 В					Частота:		50 Гц					Макс. мощность:					кВт
			высоковольтный				кВ				60 Гц

Тип двигателя:			B3		V1			Класс защиты:			IP 54 (стандарт)					Класс энергоэффективности:					IE 2
			B5		B14					IP 55					IE 3
			B35					IP 23
Взрывозащищенное исполнение:
Требования по дополнительной защите двигателя:					термореле				PTC					PT 100

Дополнительная информация:

Внимание! Все пункты опросного листа являются желательными для заполнения. В случае отсутствия какой-либо конкретизирующей информации срок обработки запроса может увеличиться на время дополнительных уточнений наших менеджеров.